Nr rej. BGK.271.1.66.2023

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania: Remont schodów do budynku przychodni zdrowia w Skórczu

Zamówienie polega na wykonaniu kompletnego i kapitalnego remontu schodów wejściowych do budynku przychodni zdrowia w Skórczu przy ul. Głównej 28.

Zadanie polega m.in. na :

- wykonaniu nowej nawierzchni schodów, cokołów i spoczników z płyt granitowych w kolorze szarym lub piaskowym

- wykonanie nowych balustrad i pochwytów

- remont cokołów i gzymsów schodów

- demontaż i utylizacja istniejących balustrad i pochwytów

- demontaż istniejącej nawierzchni schodów z płytek gresowych

- likwidacja istniejącego podjazdu w ciągu schodów

oraz innych robót niezbędnych do zrealizowania zamówienia.

Szczegółowy zakres prac przedstawia Przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Po stronie Wykonawcy leży utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.

Przed złożeniem Oferty zaleca się dokonanie wizji w celu poznania szczegółowego zakresu robót oraz obecnego stanu technicznego schodów.

Termin realizacji zamówienia – 2 miesiące od podpisania umowy.

Okres gwarancji – 36 miesięcy.

Stan istniejący: